## Dados do teste
Teste de bombeamento: dados do poço e do teste
Modelo gratuito: sispocos.com/planilha-de-teste-de-bombeamento/. Células amarelas = preencher.
Campo | Valor | Unidade / nota
Cliente
Poço / identificação
Município / UF
Coordenadas
Profundidade do poço (m)
Diâmetro do revestimento
Tipo de teste | Vazão constante
Data e hora de início
Nível estático - NE (m) |  | medido antes de ligar a bomba
Profundidade da bomba (m)
Vazão do teste - Q (m³/h) |  | mantenha a vazão constante
Como a vazão foi medida
Operador
Responsável técnico
Observações

## Bombeamento
Leituras do bombeamento
Modelo gratuito: sispocos.com/planilha-de-teste-de-bombeamento/. Células amarelas = preencher.
Tempo desde o início (min) | Hora da leitura | Nível da água (m) | Rebaixamento s (m) | Vazão medida (m³/h) | Observação | s para o gráfico
0
1
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
40
50
60
75
90
105
120
150
180
210
240
300
360
420
480
600
720
840
960
1080
1200
1320
1440

## Recuperação
Leituras da recuperação (depois de desligar a bomba)
Modelo gratuito: sispocos.com/planilha-de-teste-de-bombeamento/. Células amarelas = preencher.
Nível dinâmico no fim do bombeamento (m):
Tempo desde que desligou t' (min) | Hora da leitura | Nível da água (m) | Rebaixamento residual (m) | Recuperação (%) | Observação
1
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
40
50
60
75
90
105
120
150
180
210
240

## Resultados
Resultados do teste
Modelo gratuito: sispocos.com/planilha-de-teste-de-bombeamento/. Células amarelas = preencher.
Resultado | Valor | Como é calculado
Nível estático - NE (m) |  | Aba Dados do teste
Nível dinâmico final - ND (m) |  | Última leitura de nível do bombeamento
Rebaixamento - s (m) |  | s = ND − NE
Vazão do teste - Q (m³/h) |  | Aba Dados do teste
Vazão específica - Q/s (m³/h/m) |  | Q ÷ s (anote com qual vazão e depois de quanto tempo)
Vazão específica (L/s/m) |  | m³/h/m ÷ 3,6
Recuperação na última leitura (%) |  | (ND − nível) ÷ (ND − NE)
A interpretação hidráulica (transmissividade por Cooper-Jacob, perdas no escalonado) é trabalho do geólogo. No SisPoços esses cálculos, os gráficos e o relatório em PDF saem sozinhos: sispocos.com/funcoes/teste-de-bombeamento-de-poco/

## Folha de campo
Folha de campo do teste de bombeamento (imprimir)
Modelo gratuito: sispocos.com/planilha-de-teste-de-bombeamento/. Células amarelas = preencher.
Poço: ____________________ Data: ___/___/_____ NE: ______ m Vazão: ______ m³/h Operador: ______________
Tempo (min) | Hora | Nível (m) | Vazão (m³/h) | Observação
0
1
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
40
50
60
75
90
105
120
150
180
210
240
300
360
420
480
600
720
840
960
1080
1200
1320
1440